数字直流单臂电桥特点和技术参数

QJ83数字直流单臂电桥是真正以电桥线路为基础用精密合金绕线电阻为基准的数字电桥、是惠斯登电桥的更新换代产品。它具有数字万用表同样简便、快速、醒目的特点，QJ83数字直流单臂电桥还保持了惠斯登电桥准确、稳定、可靠的优点。用户使用方便、不需要调零、不用对标准，测试快捷，是工矿企业、科研单位、计量部门对各类直流电阻作精密测量的选择。

QJ83数字直流单臂电桥特点：

准确 优于同等级直流电阻电桥外接检流计才能达到的准确度。

简便 只要接上被测电阻选好量程，测试过程不再用手工操作。

快速 采样时间为0.4秒，一般在数秒内即可显示稳定数据。

醒目 采用200mm大数显，字迹清晰，一目了然。

稳定 主要基准电阻采用精密锰铜合金线绕制。稳定性优于0.02%。

可靠 主要元器件采用进口原装，并经特殊配选老化。

QJ83数字直流单臂电桥技术参数：

| 测量范围 | 0-20MΩ七档量程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小分辨力 | 1mΩ |  |  |  |
| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 测试电流 | 准确度等级 |
| 20Ω | 0-19.999Ω | 1mΩ | 100mA | 0.05% |
| 200Ω | 0-199.99Ω | 10mΩ | 10mA | 0.05% |
| 2kΩ | 0-1.9999kΩ | 100mΩ | 1mA | 0.05% |
| 20kΩ | 0-19.999kΩ | 1Ω | 100μA | 0.05% |
| 200kΩ | 0-199.99kΩ | 10Ω | 25μA | 0.05% |
| 2MΩ | 0-1.9999MΩ | 100Ω | 2.5μA | 0.1% |
| 20MΩ | 0-19.999MΩ | 1000Ω | 0.25μA | 0.1% |
| 显示 | 4½ 位LED数码管 |  |  |  |
| 电源 | AC 220V 50Hz 功耗6W |  |  |  |
| 尺寸 | (W)250 mm×(H)70 mm×(D)285mm |  |  |  |
| 重量 | 2kg |  |  |  |

双臂电桥校验标准器  交/直流标准电阻箱  UJ33D-2数字式电位差计 BZ6大功率标准电阻 直流电阻箱 QJ83数字直流单臂电桥 QJ84A数字直流电桥 QJ23B-1数显电阻电桥 直流数字电阻测量仪 QJ45携带式线路故障测试仪 QJ36C型直流数字电阻测试仪 QJ36F型直流电阻测试量仪  QJ49a直流单双臂电桥 QJ44直流双臂电桥 QJ57直流电桥 QJ23直流电阻电桥

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!