电容电流测试仪产品特点及技术指标

电容电流测试仪采用大屏幕液晶显示，中文菜单，操作非常简便，且体积小、重量轻，便于携带进行户外作业，接线简单，测试速度快，数据准确性高，大大减轻了试验人员的劳动强度，提高了工作效率。

电容电流测试仪特点

1、操作简单、安全。由于测试时无需和10kV、35kV等配电网的一次侧打交道，仅在PT开口三角引入信号，从而避免了接触一次回路引起误操作的可能性；避免了投切试验用的外接电容器引起爆炸的危险性。整个测量工作在一分钟内便可完成，使用起来十分方便。

2、安全措施可以大大简化。由于从PT开口三角注入的是微弱测量信号，不会对继电保护和PT本身产生任何影响，因而无需做特别的安全措施。

3、仪器的体积小（320×245×165），重量轻（仅4kg），便于携带。

4、抗干扰能力强：测试结果准确、稳定、可靠。

5、采用目前zui稳定的算法，使得测量范围宽，准确测量0-200μF之间的系统电容值，测量准确度在2％之内。

6、采用大屏幕LCD显示，全中文菜单，操作测量简单。

7、可以根据用户的要求改装成为在线电容电流测试仪，通过串口适时传送数据，对电网的正常运行不会产生任何影响。

电容电流测试仪技术指标

1、电容电流测量范围：1A～250A0.3μF～125μF

2、测量误差：≤5%

3、电压等级：1KV、3KV、6KV、6.3KV、10KV、20KV、35KV、66KV

4、工作电源：AC220V±10%50Hz±1Hz

5、工作环境：温度：-10℃～50℃

6、湿度：0～80%

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!