SDDL-2013电缆故障测试仪产品特点及测试指标

SDDL-2013电缆故障测试仪用于电力电缆各类故障测试，电缆路径。电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理，以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的精确测试。

SDDL-2013电缆故障测试仪特点

1、国内采用12.1英寸大屏幕触摸系统全电脑操作平台集成化软件，彻底告别电缆仪单片机时代，并配有电缆故障测试软件和电缆资料管理软件。

2、电缆故障测试仪采用的USB通信接口，采集信号稳定，配一款笔记本电脑可实现双控双显，主机可自动选择zui低6.25MHz、zui高达100MHz五种采样频率，能满足不同长度电缆的测试要求，减少了粗测误差。

3、软件实现故障自动搜索，距离自动显示，双游标移动可精确到0.1米，波形可任意压缩、扩展，同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析，提高测试精度，减少误差。

4、支持开通的3G通信终端或无线上网卡，专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务，专家远程操控用户主机，给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导，使您无忧工作。

5、4G电子盘内存多类现场波形和现场实物接线图，轻轻一点即可使用，电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理，为电缆的维护工作和精确定位提供参考和帮助。

6、关键的精确定点仪部分，直接数字显示测试者离故障点距离，是国内同类定点技术的又一次创新，为快速准确查找电缆故障，减少停电损失提供了有力保障。

7、研制智能组合式采样器，取代了烦琐的现场接线，具有波形直观，容易分析，与高压完全隔离，对主机、操作人员绝对安全的特点。

8、高压放电部分三种可供用户选择，国内*高频高压电源8.9kg替换65kg试验变压器和操作箱，填补国内一项空白。

SDDL-2013电缆故障测试仪测试指标：

1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障，包括：开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

3、可测试电缆走向及埋设深度。

4、显示方式：12.1英寸工业级液晶屏

5、存储方式：固定移动两方式4G/2G

6、测试方法：低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法

7、操作方式：触摸屏、笔操作测试距离：不小于40km

8、zui短测试距离（盲区）： 10米

9、精确定点误差：0.15m

10、测试误差：系统误差小于±1%

11、 分辨率：V/50m；V为传波速度m/μs；

12、软件游标0.1米。

13、环境温度 ：-20°C  ~  50°C

14、空气相对湿度：≤85％RH

15、大气压力：86~106KPa

16、海拔高度：2500米以下

17、zui大风速：≤ 40m/s

18、基本地震烈度： 8度地震动峰值加速度0.214g

19、污秽等级：IV级

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!