变压器变比组别测试仪主要特点及技术参数

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，且测量范围狭窄，己经不适应现代测量的快节奏、率的要求。为此，我厂采用现代电子技术，研制出了新一代全自动变压器变比组别测试仪，它具有体积小，重量轻，精度高，稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作，界面友好，变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

变压器变比组别测试仪产品特性:

1、自动测量接线组别。

2、自动进行组别变换，可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。

3、自动切换相序。

4、自动切换量程。

5、自动校表。

6、输入标准变比后，能自动算出相对误差。

7、一次测量完成，自动切断试验电压。

8、测量结果自动保存，可打印出测试数据，并可存储20次历史测量数据。

变压器变比组别测试仪产品参数:

1、变比测量范围：1～10000

2、组        别：1～12点

3、精        度：1～1000         0.2级/  1000～10000     0.5级

4、电        源：AC220V ±10%，50Hz

5、使用环境温度：－5℃～40℃

6、使用环境湿度：＜85%

7、体        积：430×320×215 mm3

8、重        量：5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！