交直流高压分压器测量仪技术参数

产品别称：高压测量仪、高压表、高压数字表、分压器、阻容分压器、高压分压器、交直流分压器、交直流高压表、交直流高压分压器、交流分压器、直流分压器、交直流高压测试装置、阻容式交直流分压器、交直流阻容分压器、交直流数字分压器、FRC型交直二用分压器

FRC系列高压测量仪采用在功率高精度低温漂电阻，低温度系数的高压电容组合而成。具有测量精度高、温差系数小、性能稳定等特点。

高压测量仪产品规格参数：

| 型号 | 交流/直流电压 | 测量准确度 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRC50 | 50KV | 1.0 | 4.5Kg |
| FRC100 | 100KV | 1.0 | 6Kg |
| FRC150 | 150KV | 1.0 | 7Kg |
| FRC200 | 200KV | 1.0 | 8Kg |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！